Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz

- Verordnung zur Umsetzung der Richtlinien 2006/25/EG sowie der OStrV

(Verordnung zum Schutz der Beschäftigten durch künstliche optische Strahlung und der DGUV-Vorschrift 12) -

Id. Nummer des Gerätes:

Klinik/ Abteilung:

Laserschutzbeauftragter/Tel. Nummer:

- Beurteilen Sie die Exposition durch künstliche optische Strahlung anhand von

Art

Ausmaß

Dauer

Laserklasse

- Wie viel nm beträgt der Wellenlängenbereich der künstlichen optischen Strahlung

im Zusammenhang mit den Expositionsgrenzwerten gemäß § 6 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinien 2006/25/EG?

- Entstehen beim Lasern Dämpfe, Rauche, Gase?

Ja  			Nein

Bei JA, ist eine Absaugung vorhanden?

Ja  	     	letzte Wartung am: ___________		Nein

- Betrachten Sie alle möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, welche sich aus dem Zusammenwirken von künstlich optischer Strahlung und fotosensibilisierenden chemischen Stoffen ergeben können. Welche dieser Stoffe sind vorhanden?

- Treten elektrische Gefährdungen durch gefährliche Körperströme, vagabundierende Ströme auf (Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel nach BGV – A3 auf sicheren Zustand, Isolierung spannungsführender Teile, Ausrüstung der Arbeitsplätze mit FI – Schalter)

Ja  			Nein

- Existiert die Möglichkeit eines Einsatzes von alternativen Arbeitsmitteln und Ausrüstungen, welche zu einer geringeren Exposition der Beschäftigten führen würden (Substitutionsprüfung)?

Ja 			Nein       weiter zu Frage 8

- Welche Verfügbarkeit besteht?

- Werden Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen, sowie allgemein zugängliche öffentliche Informationen genutzt?

Ja 			Nein

- Sind spezielle Personengruppen über die möglichen Gefahren informiert

(z. B. Kontaktlinsenträger, werdende Mütter, Jugendliche)

Ja 			Nein

- Sind die Herstellerangaben zu optischen Strahlungsquellen und anderen Arbeitsmitteln sichtbar für jeden Beschäftigten befestigt?

Ja  			Nein

- Wie viele Mitarbeiter werden den Laser voraussichtlich anwenden / bedienen ?

1-2  			3-5  		Mehr als 5

- Entsprechen die zum Einsatz kommenden Lasergeräte dem aktuellen Stand der Technik?

Ja 			Nein

- Entsprechen die Klassifizierungen der inkohärenten optischen Strahlungsquellen, von denen eine vergleichbare Gefährdung wie bei den Lasern der Klasse 3R, 3B oder 4 ausgehen, dem aktuellen Stand der Technik?

Ja 			Nein

- Werden die Arbeitsplatz- und Expositionsbedingungen, die zum Beispiel im Normalbetrieb, bei Einrichtvorgängen sowie bei Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten auftreten können berücksichtigt?

Ja 			Nein

- Sind für den Umgang mit Lasergeräten entsprechende Betriebsanweisungen

vorhanden ?

Ja 			Nein

- Besteht Brand oder Explosionsgefahr (Entfernung entsprechender Stoffe)

Ja 			Nein

- Werden jährliche Unterweisungen durchgeführt?

Ja 			Nein

- Ist der Laserbereich abgegrenzt und gekennzeichnet?

Ja 			Nein

- Sind für die entsprechenden Wellenlängen der Laser ausreichend Schutzbrillen

vorhanden (Kennzeichnung DIN-Schutzbrille DIN EN 207/208)?

Ja 			Nein

20. Ist sichergestellt, dass sich keine reflektierenden Materialien mehr im Arbeitsraum

befinden?

Ja 			Nein

21. Wurde ermittelt, ob die Expositionsgrenzwerte nach § 6 OStrV eingehalten werden?

Ja 			Nein

Wenn ja, wie ?

- Info Hersteller

- Messungen

- Berechnungen

22. Ist bei Medizinischen Anwendungen sichergestellt, dass die Instrumente, die in den

Strahlengang gebracht werden gefährliche Reflektionen weitestgehend ausschließen ?

Ja 		Nein          Trifft nicht zu (Laser für  Forschungszwecke)

Bei entsprechenden Antworten mit „Nein“ bitte um Kontaktaufnahme mit dem Stab Strahlenschutz, um Maßnahmen zu veranlassen.

(Stefan.Jumpertz@ukbonn.de, Ariane.roehrs@ukbonn.de, daniela.von_Natzmer@ukbonn.de )