Achtung - die Betriebsanweisung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen!

Vor allem pinke Textmarkierungen sind (ggf.) zu ändern und abschließend schwarz einzufärben!

Anschließend ist die Betriebsanweisung auszudrucken, zu unterschreiben und am/in der Nähe des Gerätes auszuhängen!

| Betriebsanweisung Labor-Mikrowelle Stand: XY/202X Arbeitsbereich: Forschungslabor – Erwärmen von Flüssigkeiten, Gelen und Chemikalien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | - Gefahr durch Mikrowellenstrahlung. - Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen. - Gefahr durch Verbrühung durch Siedeverzug. |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Mikrowellen erschütterungsfrei aufstellen (nicht auf Kühlschränken). - Mikrowellengerät nur bestimmungsgemäß verwenden. - Mikrowellen nur in Betrieb nehmen, wenn eine Prüfung auf elektrische Sicherheit stattgefunden hat (Prüfsiegel beachten). - Mikrowellengerät nur bei sauberer und unbeschädigter Türdichtung in Betrieb nehmen. - Nur geeignetes vom Hersteller empfohlenes Geschirr und keine geschlossenen Gefäße verwenden. - Keine Metallgegenstände in die Mikrowelle einbringen. - Behälter nur mit wärmebeständigen Handschuhen aus der Mikrowelle entnehmen. - Öffnungen der Gefäße mit erhitztem Material vom Körper weghalten. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |
|  | - Bei defekter oder verschmutzter Türdichtung Gerät nicht in Betrieb nehmen. - Bei Störungen zuständigen Leiter informieren und wenn möglich, Netzstecker ziehen. - Fachkundige Reparatur veranlassen - Bei Kontamination fachkundige Reinigung durchführen. |  |
| Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Bei Verbrennungen oder Verbrühungen geschädigte Körperpartien kühlen und evtl. Wundversorgung. - Eintrag in Verbandsbuch vornehmen - Bei schweren Verletzungen Betriebsarzt aufsuchen. Unfallanzeige ausfüllen und an die Arbeitssicherheit schicken. - Bei Kontaminationen mit Gefahrstoffen betroffene Stellen Gründlich spülen, bei Unwohlsein D-Arzt aufsuchen, ggf. Etikett vorzeigen. UKB-Notruf: 2222 |  |
| Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkundigen Personen durchgeführt werden. - Regelmäßige Prüfungen und Wartung durch befähigte Personen. |  |
| Name Verantwortliche*r: XYZ |  | Unterschrift Verantwortliche*r: |